Kormány

…/2014. (… …) Korm.

rendelete

a veszélyes anyagok, veszélyes áruk telephelyi tárolásának katasztrófavédelmi szabályairól

A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80.§ q) pontjában,

a 8. § tekintetében a a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80.§ a) pontjában,

a 10-11. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló a 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában,

a 12. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában

1. együtt tárolás: ha különböző veszélyes árukat egy tároló területen, egy konténerben vagy egy biztonsági szekrényben helyeznek el, beleértve a más árukkal történő együtt tárolást is;

2. felfogó és elvezető terek: a kiömlött veszélyes folyadékok összegyűjtésére és szabályozott elvezetésére szolgáló különféle műtárgyakat magába foglaló terek összessége;

3. oltóvíz- vagy oltóanyag-felfogó berendezés: olyan berendezés, amelynek rendeltetése, hogy felfogja és összegyűjtse egy esetleges tűz kialakulása esetén az oltás következtében keletkező szennyezett oltóvizet vagy oltóanyagot, egészen annak ártalmatlanításáig;

4. raktár: minden épület, épületen belüli helyiség, szabadtéri, vagy zárt tárolóterület, ahol veszélyes árut tárolnak, függetlenül attól, hogy kerítéssel körbehatárolt-e vagy sem;

5. raktárszakasz: az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletben meghatározott tűzszakasznak megfelelő nagyságú terület vagy olyan konténerek vagy biztonsági szekrények, melyek a tűzzel szemben legalább 90 percig ellenállnak, vagy szabadban, elválasztó falakkal és megfelelő védőtávolsággal biztosított terület

6. szabadtéri tároló: tárolásra szolgáló szabad terek összessége, továbbá az olyan, épületszerkezetekkel fedett terület is, amely legalább két oldalról nyitott, vagy amely csak egy oldalról nyitott, de a nyitott oldal felől mért mélysége legfeljebb a nyitott oldali homlokzat magasságát éri el;

7. tárolás: a veszélyes áruk rövid ideig tartó tárolása kivételével – mely az áru telephelyre érkezését, vagy a telephelyen történt előállítását követő munkanap végéig tart –, a veszélyes áru akár csomagolásban, akár csomagolatlan veszélyes tárgyként vagy szállítóeszközben történő tárolása, be-és kitárolása, raktáron belüli anyagmozgatása;

8. tárolási osztályba sorolás: a tárolandó veszélyes áruk 4. mellékletben meghatározott módon történő csoportosítása az együtt tárolhatóság és az együtt tárolási tilalom megállapítása céljából;

9. tároló terület: egy raktárszakasz, vagy szabadtéri tároló azon része, ahol a veszélyes áru tárolása történik;

10. tárolt mennyiség: a betárolt veszélyes árunak a Szállítási Szabályzatok szerint meghatározott nettó tömege vagy térfogata;

11. telephely: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényben, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló törvényben, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló törvényben (a továbbiakban együtt: Szállítási Szabályzat) meghatározott fuvarozás, vagy szállítás szerinti átmeneti tárolásra szolgáló területekhez nem tartozó azon területek, raktárak, raktárszakaszok, szabadtéri tárolók és tároló területek összessége, ahol a veszélyes árut csomagolásban, vagy csomagolatlan veszélyes tárgyként vagy szállítóeszközben tárolják;

12. üzemeltető: bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely veszélyes áruk tárolására szolgáló telephelyet, működtet;

13. veszélyes áru: a Szállítási Szabályzat hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak, továbbá az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti árucikkek.

2. A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a Honvédelmi Minisztérium, valamint a rendvédelmi szervek vagyonkezelésében lévő raktárakban tárolt veszélyes árukra,

b) a gyártási folyamatban vagy a napi munkavégzés során jelen lévő anyagokra, beleértve a karbantartási munkálatokat is,

c) a Szállítási Szabályzat szerinti "Töltő", "Lefejtő" által e feladatkörében ellátott tevékenységre,

d) a mintavételre és a minták tárolására, ha a minták nettó mennyisége együttesen az 50 kg-ot vagy az 50 litert nem haladja meg,

e) a telephelyen munkavégzésre használt gépekben, berendezésekben lévő anyagokra,

f) a fixen telepített tároló tartályokban tárolt anyagokra,

g) a raktárban tárolt veszélyes árukra, melyek mennyisége nem haladja meg az 1. mellékletben meghatározott mennyiségi határt,

h) az ömlesztve tárolt anyagokra a 4. §-ban meghatározott nyilvántartási kötelezettség kivételével, valamint

i) a Szállítási Szabályzat által 1. osztályba sorolt robbanóanyagok és tárgyak, valamint a 7. osztályba sorolt radioaktív anyagok tárolására, a 4. mellékletben meghatározott együtt tárolási előírások alkalmazásának kivételével.

3. A tárolás, raktározás általános szabályai

3. §

(1) Az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy valamennyi tárolt veszélyes áru azonosítható legyen. Veszélyes árukat olyan csomagoló-, vagy szállítóeszközökben szabad tárolni, amelyek a Szállítási Szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelnek, valamint nem sérültek, nem szivárognak, felületükön veszélyes anyag maradvány nincs.

(2) A veszélyes áru tárolására használt csomagoló-, és szállítóeszközöknek a szükséges szerelvényekkel, berendezésekkel rendelkezniük kell, azoknak előírásszerűen és szivárgásmentesen kell működniük.

(3) A veszélyes áru tárolására használt csomagoló- és szállítóeszközöket a Szállítási Szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelő jelöléssel, bárcával vagy nagybárcával is el kell látni.

(4) A veszélyes árukat áttekinthetően, rendezett módon kell tárolni. A tárolóterületeket a megkülönböztethetőség érdekében a 4. §-ban meghatározott nyilvántartásnak megfelelő módon, egyértelműen jelölni kell.

(5) Veszélyes árut vagy anyagot úgy kell elhelyezni és tárolni, hogy az áru vagy anyag ellenőrizetlen módon, vagy véletlen folytán ne válhasson szabaddá, az esetlegesen szabaddá váló anyagot fel lehessen fogni és el lehessen távolítani. A szükséges védőintézkedéseket az áru vagy anyag tulajdonságainak és a tárolt mennyiség függvényében kell meghatározni.

(6) Az üzemeltetőnek

a) a telephelyen az esetleges vészátfejtés, kármentés érdekében, csomagolt veszélyes áruk esetében raktárszakaszonként, a tárolt veszélyes árunak megfelelő, a tárolás során használt legnagyobb méretű csomagolóeszközzel legalább azonos méretű további üres csomagolóeszközt, a szállítóeszközben tárolt anyagok esetében a legnagyobb méretű szállítóeszközzel legalább azonos méretű további üres szállítóeszközt kell készenlétben tartania, kivéve ha a vészátfejtés a telephelyen fixen telepített tárolótartályba elvégezhető,

b) a tárolt veszélyes anyagok vészátfejtésére alkalmas átfejtő berendezést kell a telephelyen készenlétben tartani, kivéve azon üzemeltetőket, amelyek telephelyén a veszélyes áru tárolására szolgáló legnagyobb csomagolóeszköz térfogata a 200 litert nem haladja meg, és a benne tárolt veszélyes áru vészátfejtése külön átfejtő berendezés nélkül is végrehajtható.

(7) Az esetlegesen elfolyt veszélyes áru felitatása, felszedése esetleges közömbösítése érdekében, a veszélyesáru-raktárakban a tárolt veszélyes áru fizikai, kémiai tulajdonságainak megfelelő felitató, mentesítő anyagot kell készenlétben tartani olyan mennyiségben, mely elegendő a tárolás során használt legnagyobb méretű csomagolóeszközben lévő veszélyes áru háromszoros mennyiségének felitatásához, közömbösítéséhez.

(8) A zárt tároló területek szellőzését biztosítani kell.

(9) A 3. mellékletben meghatározott áruk tárolására szolgáló raktárban tilos belsőégésű motorral működtetett, vagy gázüzemű rakodóeszközöket alkalmazni. Ezeket az árukat csak egyszintes épületekben szabad tárolni.

(10) Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a többi árutól elzárva, elkülönítve tartsák azokat az anyagokat, amelyek pszichotróp anyagként vannak nyilvántartva vagy nagyon mérgezőnek minősülnek, 1-es vagy 2-es kategóriájú rákkeltő, 
1-es vagy 2-es kategóriájú mutagén vagy 1-es vagy 2-es kategóriájú reprodukció-károsító (szaporodást károsító) anyagként vannak besorolva.

(11) Az üzemeltető köteles gondoskodni a raktár biztonságos működtetéséhez szükséges berendezések karbantartásáról és a karbantartásról készült dokumentáció 5 évig történő megőrzéséről.

(12) A 3. mellékletben meghatározott áruk, valamint az egyéb, a Szállítási Szabályzat alapján I. csomagolási csoportba (PG I.) tartozó áruk tárolására 1500 m2-nél nagyobb alapterülettel rendelkező raktárszakaszok nem alakíthatók ki.

(2) A veszélyes áruk eladóterekben történő tárolásának részletes szabályait a 2. melléklet tartalmazza.

4. A tárolt veszélyes áru nyilvántartása

4. §

(1) Az üzemeltetőnek a tárolt veszélyes árukról, valamint a raktári veszélyesáru-forgalomról nyilvántartást kell vezetni, és azt 5 évig meg kell őrizni.

(2) A nyilvántartásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a tárolt veszélyes árunak a Szállítási Szabályzat szerinti helyes szállítási megnevezését, UN számát,

b) a veszélyes áru besorolását, tárolási osztályát és a veszélyes tulajdonságaira utaló adatokat (H és R mondatok, bárcaszám),

c) a veszélyes áru összmennyiségét, a kiszerelési egységek fajtáját és darabszámát,

d) a tárolóterület azonosítását,

e) a veszélyes áru biztonsági adatlapját.

(3) Az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a nyilvántartás a riasztási központban is – ha az üzemeltetőnél ilyen van – elérhető legyen.

(4) Az üzemeltetőnek raktárszakaszonként kell meghatároznia a maximálisan tárolható mennyiséget.

5. Kezelési előírások

5. §

(1) A tárolt anyagokat úgy kell egymásra vagy az állványra helyezni, hogy a stabilitásuk biztosítva legyen. Figyelembe kell venni a csomagolóeszközök és szállítóeszközök fizikai terhelhetőségét és stabilitását.

(2) A törékeny csomagolóeszközöket úgy kell elhelyezni, hogy a tárolási helyről ne tudjanak leesni, sérülést szenvedni. Az ilyen csomagolóeszközben tárolt árut csak olyan magasságig szabad tárolni polcokon, szekrényekben vagy más eszközökben, hogy az biztonsággal kivehető és lerakható legyen.

(3) A tárolás során a veszélyes árut tartalmazó csomagolóeszközök és szállítóeszközök csak oly módon halmazolhatóak, ahogyan a Szállítási Szabályzat azt a statikus tárolásra vonatkozóan megengedik.

6. Együtt tárolhatóság és együtt tárolási tilalom

6. §

(1) Veszélyes árukat, azok tárolási osztályától függetlenül csak akkor szabad korlátozás nélkül együtt tárolni, ha azok vagy égéstermékeik nem lépnek egymással a Szállítási Szabályzat meghatározása szerinti veszélyes reakcióba. Az együtt tárolhatóságra vonatkozó előírásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az együtt tárolási lehetőségek megállapításához a veszélyes árut az együtt tárolás lehetőségének a megállapítása céljából tárolási osztályba kell besorolni.

(3) A veszélyes áruk korlátozott együtt tárolásának minősül, ha a különböző áruk ugyanabban a raktárszakaszban, de megfelelő távolság biztosításával, válaszfalak, nem éghető anyagból készült szekrények segítségével, vagy a 12-es és 13-as tárolási osztályba tartozó, nem éghető árukkal el vannak választva egymástól. Együtt tárolási tilalom esetén az anyagokat különböző raktárszakaszokban kell tárolni.

(4) Az ugyanazon tárolási osztályba tartozó vagy a különböző tárolási osztályokba tartozó olyan árukat, amelyekre vonatkozóan nincs előírva együtt tárolási tilalom, ugyancsak tilos együtt tárolni, ha azok egymással veszélyes reakcióba léphetnek, vagy ha tűzeset során az oltásukhoz különböző oltóanyag szükséges, vagy ha a tárolásukhoz eltérő hőmérsékleti körülmények vannak meghatározva.

(5) Konténertárolókban és logisztikai konténer terminálokon a 4. melléklet előírásait nem kell alkalmazni, ha a tárolási idő nem haladja meg a három napot és a zárt konténerek nincsenek közvetlenül egymás mellé vagy egymás fölé helyezve, valamint ha a zárt szállító konténerek közötti távolság legalább 0,8 m.

7. Biztonsági követelmények

7. §

(1) Raktár esetében a szennyezett oltóvíz vagy oltóanyag felfogó berendezéseket az alkalmazott tűzvédelmi rendszer figyelembe vételével úgy kell méretezni és kivitelezni, hogy a kárfelszámolás során használt oltóvíz vagy oltóanyag a felfogó műtárgyakból ne juthasson ki.

(2) Az (1) bekezdés szerint létesített raktár esetében

a) a felfogó terek befogadóképességét úgy kell méretezni, hogy a tárolt folyadék elfolyás vagy kikerülés esetén ne juthasson ki a felfogó térből,

b) a felfogó tér nagyságának számításakor figyelembe kell venni a raktárszakaszban tárolt legnagyobb folyadékmennyiséget,

c) a felfogó tereknek a tárolt folyadékkal szemben ellenállónak kell lenniük, és tűz esetén is folyadékot át nem eresztőnek kell maradniuk,

d) az összefolyókat és a mélyebben fekvő helyiségekhez, pincékhez, gödrökhöz, aknákhoz vezető nyílásokat, valamint csatornákhoz kapcsolódó áttöréseket, így különösen a kábelek vagy csővezetékek áttöréseit védeni kell a folyadékok és gőzeik behatolása ellen,

e) a raktár padlóját úgy kell kialakítani, hogy megakadályozza a kiömlött folyadék ellenőrizetlen továbbfolyását és alkalmas legyen a kiömlött folyadék elvezetésére és felfogására.

(3) A veszélyes robbanóképes elegy kialakulásának elkerülése érdekében a raktárhelyiségeket szellőztetni kell.

(4) Azon raktárhelyiségek esetében, amelyekben gyúlékony folyadékok legfeljebb 
1 m3 űrtartalmú zárt csomagolóeszközök tárolására szolgálnak

a) 100 m3-ig terjedő helyiségtérfogat esetén a teljes helyiséget a robbanásveszélyes térségek osztályozására vonatkozó műszaki előírások (a továbbiakban: RB-s előírások) szerinti 2-es zónába kell besorolni,

b) 100 m3 fölötti helyiségtérfogat esetén a padlószint felett 1,5 méter magasságig érvényes az RB-s előírások szerinti 2-es zóna besorolás.

(5) Az RB-s előírások szerinti 2-es zónába tartósan telepített valamennyi üzemi berendezésnek meg kell felelnie a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló jogszabály szerinti II. alkalmazási csoport 3. kategóriájának.

(6) A (4) bekezdés előírásaitól eltérően nem kell a zóna besorolást alkalmazni a 35 °C-nál magasabb lobbanáspontú, tiszta folyadékok, vagy 45 °C-nál magasabb lobbanáspontú keverékek legfeljebb 1 m3-es űrtartalmú csomagolásokban történő tárolása esetén.

(7) A biztonságos üzemeltetéshez szükséges védelmi eszközök energiaellátását külső energia kimaradás esetére is biztosítani kell.

8. Hatósági ellenőrzés, hatáskör és illetékesség

8. §

(1) Az e rendeletben foglalt rendelkezések teljesítésének hatósági ellenőrzésére a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve jogosult.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a veszélyes áru tárolásával kapcsolatos szabályok megsértése esetén az üzemeltetőt vagy a szállítóeszköz üzemben tartóját kötelezi

a) a veszélyes áru átfejtésére, átrakására, átcsomagolására, vagy vizsgálat, javítás elvégzésére,

b) a veszélyes áru környezetbe jutásának megakadályozása, és a veszély elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatósági eljárásokban első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az üzemeltető telephelye szerint illetékes helyi szerve, másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve jár el.

(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a (2) bekezdés alapján indított eljárása során az ügyfelet az érdemi döntéshez szükséges adatok közlésére kötelezheti.

9. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

10. §

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan a bírságolási eljárás lefolytatására első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult.

(4) A (3) bekezdés szerinti hatósági eljárás ügyintézési határideje az első fokú eljárásban és másodfokú eljárás során 45 nap.”

11. §

Az R. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A felelősség arányában megosztott bírság összegét 1000 forintra kerekítve kell megállapítani a kerekítési szabályok figyelembevételével.”

12. §

Hatályát veszti az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 2. § b) pontjának bf) alpontja.

1. melléklet a …/2014. (   .     .) Korm. rendelethez

A veszélyes áruk tárolásának mennyiségi határa

A táblázat tartalmazza az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (GHS/CLP) és a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv  – veszélyes anyagokra (DSD) valamint a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányev  veszélyes készítményekre (DPD) vonatkozó besorolásokat. Az üzemeltető a veszélyes készítmények vonatkozásában 2015. június 10-ig szabadon dönthet, hogy melyik besorolási rendszert veszi alapjul. A két besorolási rendszert egyidejűleg használni tilos.

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sorszám | Tulajdonság | GHS / CLP | DSD/DPD | Mennyiségi határ (kg vagy liter)** |
| 2. | 1 | Veszélyes áruk, kivéve a 2-9 sorszám alattiakat |  |  | 1000 |
| 3. | 2 | Akut toxikus | H300, H301, H310 vagy H330 | R 23 – R28 | 200 |
| 4. |  | Karcinogén, csírasejtekre mutagén hatású | H340, H350, H350i | R45, R46, R49 | 200 |
| 5. |  | Gyúlékony gázok | H220, H221 | R12 | 200 |
| 6. |  | Oxidáló gázok | H270 | R8 | 200 |
| 7. |  | Rendkívül és fokozottan tűzveszélyes folyadékok | H224, H225 | R11, R12 | 300 |
| 8. |  | Tűzveszélyes folyadékok | H226 | R10 | 1000 |
| 9. |  | Oxidáló folyadékok és szilárd anyagok | H271, H272 | R8, R9 | 200 |
| 10. | 3 | Maró folyadékok | H317, H318 |  | 200 |
| 11. | 4 | Maró szilárd anyagok | H317, H318 |  | 300 |
| 12. | 5 | Szerves peroxidok |  |  | 100 |
| 13. | 6 | Nyomás alatti gázok | H220, H221, H270, H280, H281 |  | 200 |
| 14. | 7 | Aeroszolok és gázpatronok | H220, H221, H222, H223 *) |  | 200 |
| 15. | 8 | Ökotoxikus folyadékok | H400,H410 |  | 200 |

*) ezek az előírások a nem jelöléskötelezett aeroszolokra és a gázpatronokra is vonatkoznak.

**) az árunak a Szállítási Szabályzatban szereplő halmazállapotától függően kell a nettó tömeget vagy nettó térfogatot használni.

2. melléklet a …/2014. (   .     .) Korm. rendelethez

Eladóterekben történő tárolás

1. Veszélyes áru eladóterekben a táblázatban megadottak szerint tárolható.

2. Az edények akkor számítanak törékenynek, ha üvegből, porcelánból vagy kőagyagból készültek.

3. A kiskereskedelmi tároló- és eladóterekben a fenti táblázatban meghatározott mennyiségek 1,5-szeresére növelhető a tárolt mennyiség, ha a tároló- és eladóterek raktárszakaszokra vannak osztva, és az üzlet beépített tűzoltó berendezéssel van ellátva.

4. A veszélyes árut tartalmazó edények kiadására szolgáló eladópult az eladó térben a kijárattal szemközti oldalon helyezhető el.

5. Az eladóterekben az aeroszolos göngyölegek és gázpatronok mennyisége nem haladhatja meg az előrelátható napi szükségletet és a választék bemutatására szolgáló mennyiségeket. A tárolóterekben ezek legfeljebb 20 m2-et foglalhatnak el.

6. Kirakatban nem tárolhatók gyúlékony folyadékok és feltöltött aeroszolos termékek, gázpatronok vagy mérgező anyagok.

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiskereskedelmi eladóterek és tárolóterek az alábbi alapterülettel | PG I / PG II csomagolási csoport (vagy nagyon veszélyes / veszélyes áruk) [nettó mennyiség (kg vagy liter)] | PG III csomagolási csoport (vagy kevésbé veszélyes áruk) [nettó mennyiségek (kg vagy liter)**] |
| 2. | 200 m2-ig Törékeny edények Egyéb edények | 10 60 | 20 120 |
| 3. | 200 m2 - 500m2 Törékeny edények Egyéb edények | 20 200 | 40 400 |
| 4. | 500 m2 fölött Törékeny edények Egyéb edények | 30 300 | 60 600 |

**) a Szállítási Szabályzatban szerepeltetett áru halmazállapotától függően kell a nettó tömeget vagy nettó térfogatot használni.

3. melléklet a …/2014. (   .     .) Korm. rendelethez

Erősen gyújtó hatású (oxidáló vagy égést tápláló) anyagok

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1. | UN-szám | Anyag |
| 2. | 1445 | báriumklorát |
| 3. | 1447 | bárium-perklorát |
| 4. | 1449 | bárium-peroxid |
| 5. | 1450 | bromátok, szervetlen, m.n.n. |
| 6. | 1452 | kalcium-klorát |
| 7. | 1453 | kalcium-klorit |
| 8. | 1455 | kalcium-perklorát |
| 9. | 1461 | klorátok, szervetlen, m.n.n. |
| 10. | 1462 | kloritok, szervetlen, m.n.n. |
| 11. | 1470 | ólom-perklorát |
| 12. | 1471 | lítium-hipoklorit, száraz vagy lítium-hipoklorit-keverékek több mint 39% aktív klórral (8,8% aktív oxigénnel) |
| 13. | 1472 | lítium-peroxid |
| 14. | 1475 | magnézium-perklorát |
| 15. | 1479 | gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, szilárd, m.n.n. (csak PG I esetén) |
| 16. | 1481 | perklorátok, szervetlen, m.n.n |
| 17. | 1483 | peroxidok, szervetlen, m.n.n. |
| 18. | 1484 | kálium-bromát |
| 19. | 1485 | kálium-klorát |
| 20. | 1489 | kálium-perklorát |
| 21. | 1491 | kálium-peroxid |
| 22. | 1494 | nátrium-bromát |
| 23. | 1495 | nátrium-klorát |
| 24. | 1496 | nátrium-klorit |
| 25. | 1502 | nátrium-perklorát |
| 26. | 1504 | nátrium-peroxid |
| 27. | 1506 | stroncium-klorát |
| 28. | 1508 | stroncium-perklorát |
| 29. | 1510 | tetranitro-metán |
| 30. | 1513 | cink-klorát |
| 31. | 1745 | bróm-pentafluorid |
| 32. | 1746 | bróm-trifluorid |
| 33. | 1748 | kalcium-hipoklorit, száraz vagy kalcium hipoklorit keverékek több mint 39% aktív klórral (8,8% aktív oxigénnel) |
| 34. | 1873 | perklórsav, több mint 50%, legfeljebb 72% savval |
| 35. | 2015 | hidrogén-peroxid, stabilizált vagy hidrogén-peroxid vizes oldatok, stabilizált, több mint 60% hidrogén-peroxiddal |  |
| 36. | 2566 | kálium-szuperoxid |
| 37. | 2495 | jód-pentafluorid |
| 38. | 2547 | nátrium-szuperoxid |
| 39. | 2723 | magnézium-klorát |
| 40. | 2741 | bárium-hipoklorit több mint 22% aktív klórral |
| 41. | 2880 | kalcium-hipoklorit, víztartalmú vagy kalcium-hipoklorit, víztartalmú keverékek, legalább 5,5%, de legfeljebb 10% vízzel |
| 42. | 3085 | gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, szilárd, maró, m.n.n. (csak PG I estén) |
| 43. | 3087 | gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, szilárd, mérgez ő, m.n.n. (csak PG I esetén) |
| 44. | 3098 | gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, folyékony, maró, m.n.n. (csak PG I esetén) |
| 45. | 3099 | gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, folyékony, mérgező, m.n.n. (csak PG I esetén) |
| 46. | 3212 | hipokloritok, szervetlen, m.n.n. |
| 47. | - | kálium-metaperjodát |
| 48. | - | nátrium-metaperjodát |
| 49. | - | perjódsav |

4. melléklet a …/2014. (   .     .) Korm. rendelethez

Az együtt tárolhatóságra vonatkozó előírások

1. Az együtt tárolási ábrán minden egyes tárolási osztályra vonatkozóan információ található arról, hogy alapvetően megengedett-e az együtt tárolás egy másik tárolási osztállyal, fennáll-e az együtt tárolási tilalom, vagy az együtt tárolás ugyanazon raktárszakaszon belül korlátozás alá esik.

Megjegyzés: Az együtt tárolásra vonatkozó ábra olyan árukat is figyelembe vesz, amelyek nem tartoznak jelen rendelet hatálya alá.

2. Együtt tárolási ábra:

3. Általános előírások a korlátozások mellett történő együtt tárolásra:

Ha különböző áruk együtt tárolása korlátozásokkal megengedett, az áruk között megfelelő távolságot kell tartani. Polcos (állványos) tárolás esetén függőleges síkban legalább 3,6 méter távolság, tömbös tárolás esetén legalább 3 méter távolság szükséges.

4. Magyarázat az ábra egyes pontjaihoz:

a) A különleges előírásokat figyelembe kell venni.

Az alábbi áruk tárolásánál a vonatkozó külön jogszabályok szerint meghatározott feltételeket kell alkalmazni.

TO 1, TO 4.1A –Robbanóanyagok és tárgyak

TO 5.1C – Ammónium – nitrát tartalmú műtrágya

TO 5.2 – Szerves peroxidok

TO 7 – Radioaktív anyagok

b) Együtt tárolás csak akkor engedélyezett, ha:

legfeljebb 50 db töltött palackot tárolnak egy raktárszakaszban, és közülük legfeljebb 25 db palack gyúlékony vagy gyújtó hatású (oxidáló) vagy akut mérgező (H331),

továbbá legalább 2 m magas nem éghető anyagból készült fallal el vannak választva az eltérő tulajdonságú gázt tartalmazó palackok más áruktól, valamit éghető anyagoktól legalább 5 m távolságot tartanak.

c) A különböző gázokkal töltött palackok (gázhordók) a következő feltételekkel tárolhatók egy raktárszakaszban:

-	Gyúlékony vagy gyújtó hatású (oxidáló), vagy akut mérgező (H331) gázzal töltött legfeljebb 150 db gázpalack vagy 15 db gázhordó tárolható egy raktárszakaszban. Ezenkívül inert gázzal töltött palackok mennyiségi korlátozás nélkül tárolhatók.

-	A gyúlékony és gyújtó hatású (oxidáló) gázzal töltött palackok között legalább 2 m távolságot kell tartani.

-	A szabadtéri tárolóban történő tárolásra nincs mennyiségi korlátozás. A vonatkozó külön jogszabály szerint meghatározott feltételeket kell alkalmazni.

d) Együtt tárolás csak akkor engedélyezett, ha:

da) TO 3, TO 5.1B, TO 6.1A és TO 6.1B tárolási osztályoknál az alábbi táblázat szerinti feltételek teljesülnek.

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1. | TO 3, TO 5.1B, TO 6.1A és TO 6.1B |
| 2. | Összmennyiség (nettó) | Korlátozó feltételek |
| 3. | 1 tonnáig | nincs korlátozás |
| 4. | 20 tonnáig | beépített tűzoltó berendezés a raktárszakaszban vagy beépített tűzjelző berendezés és üzemi tűzoltóság |

db) TO 4.1B és TO 6.1A tárolási osztályoknál az alábbi táblázat szerinti feltételek teljesülnek.

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1. | TO 4.1B, TO 6.1A |
| 2. | Összmennyiség (nettó) | Korlátozó feltételek |
| 3. | 10 tonnáig | nincs korlátozás |
| 4. | 20 tonnáig | beépített tűzjelző berendezés |
| 5. | 50 tonnáig | beépített tűzoltó berendezés a raktárszakaszban vagy beépített tűzjelző berendezés és a tűzoltóság 10 percen belüli vonulási idővel |
| 6. | 100 tonnáig | beépített tűzoltó berendezés a raktárszakaszban vagy beépített tűzjelző berendezés és üzemi tűzoltóság |

e) Az olyan anyagok, melyek mennyisége és kialakítása lehetővé teszi a tűz terjedését, mit például a papír, textil, fa-faforgács, széna, szalma, gyúlékony csomagoló és töltőanyagok nem tárolhatók egy raktárszakaszban a tárolásra kerülő áruval, kivéve, ha ezek az anyagok a tárolt áruk szállítási csomagolásának részét vagy az egyesítő csomagolás részét képezik.

f) A különböző áruk és egyéb anyagok együtt tárolása akkor megengedett, ha veszély növekedése nélkül lehetséges. Amennyiben a veszély növekedésével jelentős mértékben számolni kell, az áruk és egyéb anyagok csak külön raktárszakaszban tárolhatók.

g) Gyújtó hatású anyagot éghető anyaggal korlátozás nélkül legfeljebb 1 tonna összmennyiségig szabad együtt tárolni.